学校消防安全专项治理验收标准

验收人（签字）：                                       验收时间：

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评定 |  | 优秀□ 达标□ 不达标□ |  |  |
| 验收项目 | 序号 | 验收标准 | 验收方法 | 是否达标 |
| 责任体系 | 1 | 建立从学校领导到中层、科室、部门、每名职工的责任体系目录 | 检查台账 | □是 □否 |
|  | 2 | 与每名职工签订消防安全责任书 | 检查台账 | □是 □否 |
| 培训演练 | 3 | 接到报警，能够按照“5秒通知、30秒反馈、60秒扑救”处理 | 随机按手动报警按钮实地查看 | □是 □否 |
|  | 4 | 学校管理人员掌握“5.30.60”五个内涵 | 现场提问 | □是 □否 |
|  | 5 | 控制室值班人员掌握“三熟悉，三对照” 岗位人员掌握“三懂、三会” 梯队人员掌握“三有、三能” | 现场提问 | □是 □否 |
| “1241” 机制 | 6 | 校长每月检查不少于1次 分管领导每月检查不少于2次 科室负责人每月检查不少于4次 保卫部门每天检查 | 现场提问是否了解消防重点部位和火灾隐患 | □是 □否 |
| 隐患整治 | 7 | 聚氨酯泡沫彩钢板全部拆除或更换 | 现场查看 | □是 □否 |
|  | 8 | 电气线路穿管敷设，无长时间通电现象 | 现场查看 | □是 □否 |
|  | 9 | 教学楼、办公楼、实验楼、宿舍楼、食堂、仓库、配电室等重点部位管理规范 | 现场查看 | □是 □否 |
|  | 10 | 疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通 | 现场查看 | □是 □否 |
| 消防设施 | 11 | 每月进行一次消防维保 | 查看维保记录 | □是 □否 |
|  | 12 | 属于火灾高危单位的，每年进行一次消防评估和电气检测 | 查看评估、检测报告 | □是 □否 |
|  | 13 | 消防设施、设备保持完整好用 | 现场查看 | □是 □否 |
| 绩效考核 | 14 | 将消防安全工作落实情况纳入内部绩效考核，与职称评比、业务考核、职务晋升相挂钩 | 检查台账 | □是 □否 |
| 消防经费投入 |  |  |  |  |
| 备注 | 1.优秀标准：14项标准全部达标的； 2.达标标准：第7至10、13、14项，存在问题正在整改的； 3.不达标标准：第7至10、13、14项，存在问题没有积极整改或存在较大火灾隐患的； 4.第1至6、11、12项落实不到位的，或存在重大火灾隐患的，实行“一票否决”，直接判定为不达标，并取消年终评先评优资格。 5.消防经费投入填写具体数额及项目 6.验收情况验收人员签字后报消防支队备案，作为责任追究的依据。 |  |  |  |