“5.30.60”应急处置流程解读

5秒，消防控制室值班人员确定报警位置，通知报警点最近人员到场核实，确认火警。

30秒，最近人员到场查看，并反馈消防控制室；确认火警的，组织起火点附近人员形成第一梯队，扑救火灾、疏散人员；确认为误报的，组织附近人员开展模拟演练。

消防控制室一名值班人员将消防自动设施打在自动状态，启动应急广播，并监视系统运行状态，另一名值班人员拨打报警电话，通知相关人员启动灭火应急预案

60秒，形成第二梯队扑救火灾和疏散人员。火警解除后，值班人员要在值班记录本上详细记录相关情况。

“一键式”指挥，消防控制室要设置每个区域、每个班次、每个岗位人员的值班表和联系方式，系统报警后，直接通知到人。

“5.30.60”“六个三”内容

三熟悉、三对照：熟悉区域值班人员、熟悉报警区域状况、熟悉通信方式，报警信号和区域对照、岗位人员和职责范围对照、电话号码和岗位人员对照。

三懂、三会：懂岗位职责、懂任务分工、懂火灾危险性，会报警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生。

三有、三能:有人员分工、有防护装备、有灭火技能，能使用消防设施器材灭火、能引导人员疏散、能与专业消防队对接。

“5.30.60”五个内涵

责任体系、工作标准、处置流程、工作机制、检查手段

责任体系：指消防安全责任要落实全员化、全岗化；

工作标准：指的是时间，火警处置必须坚持以秒为工作节点；

处置流程：指按照“5秒通知、30秒反馈、60秒扑救”的流程分步处置；

工作机制：指为达到“5.30.60”，需要“1.2.4.1”，维保检测评估和培训演练等工作机制的支撑；

检查手段：指通过随机查看“5.30.60”演练，检验单位整体消防安全状况。